## Arkusz1
Nazwa dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Lp | Podmiot wnoszacy propozycję | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi i uzasadnienie | Propozycja zmian
1 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ I Przepisy ogólne § 3. str 5 | Jako, że w dalszych zapisach rozporządzenia pojawiają się odwołania do jakości klimatu wewnętrznego warto wśród zestawu definicji przedstawionych w § 4. dodać definicję jakości środowiska wewntętrznego, chociażby bazując na definicji z EPBD. | dodać § 3. 22) w brzmieniu: jakość środowiska wewnętrznego - wynik oceny warunków panujących wewnątrz budynku, które wpływają na zdrowie i dobrostan jego mieszkańców, w oparciu o takie parametry jak temperatura, wilgotność, efektywność wentylacji, obecność zanieczyszczeń i dostęp do światła dziennego.
2 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ III Budynki i pomieszczenia Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie § 53. 2. str. 28-29 | Zapropoowana przez nas zmiana lepiej oddaje rzeczywistość odnosząc się do realnych wymiarów przeszklenia przez które przedostaje się światło. Istniejący zapis nie uwględnia, że rama skrzydła okna może być różnej grubości i faktycznie doświetlenie, w zależnosci od zastosowanych okien, może znacząco się różnić. | punkt: 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okna lub elementu doświetlającego lub sumy powierzchni okien lub elementów doświetlających, liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni użytkowej pomieszczenia ma wynosić co najmniej 1:8. zamienić na: 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okna lub elementu doświetlającego lub sumy powierzchni okien lub elementów doświetlających, liczonej jako powierznia przeszklenia, do powierzchni użytkowej pomieszczenia ma wynosić co najmniej 1:8.
3 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 11 - Warunki instalowania urządzeń fotowoltaicznych § 306. str.176 | Zapis paragrafu jest nie do końca czytelny i nie definiuje czy jako dach rozumiemy również wszystkie elementy zainstalowane na nim - w tym okna połaciowe. Jeśli tak, proponujemy dodanie zastrzeżenia w przypisie dolnym analogicznie do zastrzeżenia umieszczonego w § 227. pod tabelą z klasami odporności ogniowej elementów budynków. Zwracamy jednocześnie uwagę, że zapis ten stoi w sprzeczności z proponowanym § 325. nakładającym obowiązek stosowania szyb bezpiecznych we wszystkich oknach połaciowych. Większość sprzedawanych obecnie na polskim rynku okien dachowych ma klasę rekcji na ogień d0 w zakresie wytwarzania płonących kropel, natomiast okna z szybami ze szkłem laminowanym mają zdecydowanie niższą klasę – d2. | w punkcie: 1. dach, na którym instaluje się urządzenie fotowoltaiczne, jest NRO, a izolacja cieplna przekrycia dachu ma klasę reakcji na ogień inną niż F; dodanie przypisu dolnego: Wymaganie nie dotyczy naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeżeli otwory w połaci dachowej zajmują nie więcej niż 20% jej powierzchni.
4 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 11 Warunki instalowania urządzeń fotowoltaicznych § 306. 1) str 176 | Zapis punktu § 306. 1) jest nie do końca czytelny i nie definiuje czy jako dach rozumiemy również wszystkie elementy zainstalowane na nim - w tym okna połaciowe. Jeśli tak, proponujemy dodanie zastrzeżenia w przypisie dolnym analogicznie do zastrzeżenia umieszczonego w § 227. pod tabelą z klasami odporności ogniowej elementów budynków | w punkcie: 1) dach, na którym instaluje się urządzenie fotowoltaiczne, jest NRO, a izolacja cieplna przekrycia dachu ma klasę reakcji na ogień inną niż F; dodanie przypisu dolnego: Wymaganie nie dotyczy naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeżeli otwory w połaci dachowej zajmują nie więcej niż 20% jej powierzchni.
5 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VII Bezpieczeństwo użytkowania § 322 str. 186 | Zastosowanie balustraty w taki sam sposób zapezpiecza przed przypadkowym wypadniecięm osób lub przedmiotów jak okno uchylne zabezpieczone przed pełnym utwarciem. Możliwość uchylania okien i stosowania naturalnej wentylacji oraz pasywnego chłodzenia ma istotne znaczenie z perspektywy utrzymania prawidłowej jakości klimatu wewnętrznego oraz oszczędności energii, a to z kolei pomaga w spełnieniu innych wymogów dla budynków - m.in. wynikających z EPBD. Dodatkowo zabezpieczenie w postaci okna uchynego, w zastępie zastosowania balustrady nie ingeruje w estetykę elewacji budynku. | dopisanie w ustępie 4 dodatkowego punktu 3): 4. Dopuszcza się obniżenie wysokości położenia podokiennika, o ile zastosowano jedno z rozwiązań: 1) okno zabezpieczone jest balustradą, której górna krawędź poręczy jest umieszczona na wysokości wynikającej z ust. 1; 2) pomiędzy górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a wysokością wynikającą z ust. 1, umieszczono element doświetlający ze szkłem o podwyższonej wytrzymałości. 3) okno uchylne zabezpieczone przed pełnym otwarciem w stopniu uniemożliwiającym wypadnięcie lub wyjście przez nie.
6 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VII Bezpieczeństwo użytkowania § 325 str 187 | Proponowana zmiana przewiduje wymóg stosowania przeszklenia lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie w przypadku wszystkich okien połaciowych, w oderwaniu od obowiązującej do tej pory zasady uzależniającej ten obowiązek od usytuowania krawędzi okna na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi. Jest to przepis nadmiarowy, niemający uzasadnienia w rzeczywistym zastosowaniu okien połaciowych oraz w statystykach dotyczących wypadków w budynkach. W zdecydowanej większości okna połaciowe montowane są z dolną krawędzią na wysokości 1-1,3 m, a więc na takiej samej wysokości jak stolarka pionowa, dla której nie ma analogicznych wymagań. Praktycznie wszystkie montowane na polskim rynku okna dachowe mają w pakiecie szybowym bezpieczną szybę zewnętrzną, dzięki czemu jest ona chroniona przed uderzeniami z zewnątrz wynikającymi np. z ekstremów pogodowych lub losowych przypadków. Po wdrożeniu zaproponowanej przez Ministerstwo zmiany, cena okien dachowych wzrośnie, w zależności od typu oraz wielkości okna, o około 30-80%, co pogłębi już obecnie odnotowywany w Polsce kryzys na rynku budowlanym. Jako, że szkło stanowi główny udział śladu węglowego wbudowanego w okno, zaproponowana przez Ministerstwo zmiana będzie skutkowała wzrostem tego śladu, o co najmniej 30% - w zależności od rodzaju i wielkości okna. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż większość sprzedawanych na polskim rynku okien dachowych ma klasę reakcji na ogień d0 w zakresie wytwarzania płonących kropel, natomiast zaproponowane okna z szybami ze szkłem laminowanym mają zdecydowanie niższą klasę – d2 | brzmienie zapisu: § 325. 1. Przeszklenie lub inny materiał o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie stosuje się w przypadku: 1) okna połaciowego; 2) świetlika oraz dachu w budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy. 2. Okładzinę szklaną ścian zewnętrznych budynku wysokiego (W) i wysokościowego (WW) stosuje się, o ile jest wykonana ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki lub ulegającego spękaniu w sposób niepowodujący odpadania odłamków. zastąpić: § 325. 1. Przeszklenie lub inny materiał o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie stosuje się w przypadku: 1) okna połaciowego, którego dolna krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi; 2) świetlika oraz dachu w budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy. 2. Okładzinę szklaną ścian zewnętrznych budynku wysokiego (W) i wysokościowego (WW) stosuje się, o ile jest wykonana ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki lub ulegającego spękaniu w sposób niepowodujący odpadania odłamków.
7 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VII Bezpieczeństwo użytkowania § 329. 2. str 188 | Standardowy rozstaw krokwi na dachu wynosi w osiach ok 90cm, co daje 84 cm w świetle. Zastosowanie większego okna połaciowego niż zaproponowane przez nas 0,7 m x 0,7 m w świetle jest zatem utrudnione. Najwygodniejsze w montażu będzie okno o wymiarach 0,7 m x 0,7 m w świetle. Taki wymiar jest również wystarczający do swobodnego i bezpiecznego wyjścia na dach. Anagicznie w przypadku okna połaciowego obrotowo-uchylnego najwygodniejszym wymiarem odniesienia będzie 0,7 m x 1,2 m w świetle. Proponujemy również usunąć opcję drabiny. Obawiamy się, że rozwiązanie to jako najtańsze może być często wybierane, a niestety nie zapewnia ono całkowitego bezpieczeństwa. W wielu przypadkach wejście na dach po drabinie może być bardzo utrudione lub niemalże niemożliwe i skutkować poważnymi wypadkami. Jeśli jednak na etapie budowy ktoś z uwagi na oszczędność wybierze tę formę wyjścia na dach - nie będzie miał na etapie eksploatacji budynku innej możliwości. Z czasem zmienia sie również bezpośrednie otoczenie budynku - często intensywnie zarasta drzewami i krzewami uniemożliwiając bezpieczne wejście na dach z drabiny. | brzmienie punktu: 2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym mającym dwie kondygnacje dopuszcza się wyjscie na dach przez okno połaciowe uchylne o wymiarach co najmniej 0,8 m x 0,8 m w świetle, okno połaciowe obrotowo-uchylne o wymiarach co najmniej 0,8 m x 1,2 m w świetle lub drabinę. zamienić na: 2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym mającym dwie kondygnacje dopuszcza się wyjście na dach przez okno połaciowe uchylne o wymiarach co najmniej 0,7 m x 0,7 m w świetle, okno połaciowe obrotowo-uchylne o wymiarach co najmniej 0,7 m x 1,2 m w świetle.
8 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VII Bezpieczeństwo użytkowania § 329. 4. str 188 | Analogicznie jak w punkcie wyżej: standardowy rozstaw krokwi na dachu wynosi w osiach ok 90cm, co daje 84 cm w świetle. Zastosowanie większej klapy wyłazowej niż zaproponowana przez nas 0,7 m x 0,7 m w świetle jest zatem utrudnione. Najwygodniejsza w montażu będzie klapa wyłazowa o wymiarach 0,7 m x 0,7 m w świetle. Taki wymiar jest również wystarczający do swobodnego i bezpiecznego wyjścia na dach. | brzmienie punktu: 4. Jako wyjście z klatki schodowej na dach stosuje się drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapę wyłazową o wymiarach 0,8 m x 0,8 m w świetle, do których dostęp ma odpowiadać warunkom określonym w § 99. zamienić na: 4. Jako wyjście z klatki schodowej na dach stosuje się drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapę wyłazową o wymiarach 0,7 m x 0,7 m w świetle, do których dostęp ma odpowiadać warunkom określonym w § 99.
9 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ VIII Higiena i zdrowie Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza § 331 | Istotnym aspektem utrzymania prawidłowego klimatu wewnątrz pomieszczeń i odpowiedniej jakości powietrza jest możliwość pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. | proponujemy dodać zapis: § 331. 4. Budynki użyteczności publicznej wyposaża się w czujniki jakości klimatu wewnętrznego.
10 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna § 350.4. str 200 | § 350.4. referuje do wymagań określonych w w § 346 ust. 4, którego nie ma w zaproponowanym projekcie rozporządzenia | Proponujemy usunąć cały zapis: § 350.4
11 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ XI Wykorzystanie energii słonecznej § 351. str. 201 | Wykorzystanie energii słonecznej to jeden z istotnych elementów transformacji energetycznej i dekarbonizacji sektora budynkowego. Implementacja tego typu rozwiązań nie może jednak wpływać negatywnie na sektor budowlany, jak również komfort i zdrowie użytkowników budynków. Jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i samopoczucie jest dostęp do światła dziennego. Wprowadzony obowiązek stosowania urządzeń fotowoltaicznych nie może wpłynąć negatywnie na możliwość dostarczenia światła dziennego i świeżego powietrza do poddaszy, a tym samym na możliwość wykorzystania tych przestrzeni do celów użytkowych. | proponujemy dopisanie zapisu: § 351. 4. Montaż urządzeń lub instalacji wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła energię promieniowania słonecznego nie może ograniczać dostępu do swiatła dziennego w pomieszczeniach użytkowych znajdujących się na ostatnich kondygnacjach i poddaszach.
12 | Konfederacja Lewiatan | DZIAŁ XII Użytkowanie budynków mieszkalnych Rozdział 3 Ogólne warunki użytkowania instalacji i urządzeń w budynku mieszkalnym i lokalu mieszkalnym Rozdział 4 Warunki użytkowania instalacji i urządzeń w budynku mieszkalnym i lokalu mieszkalnym str203 | Oba wskazane rozdziały mają praktycznie tę samą nazwę, a do tego rozdział 3 zawiera jedynie dwa paragrafy. Proponujemy zcalenie obu rozdziałów w jeden. | Zcalenie rozdziału 3 i 4 w jeden