Uwagi

do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(nr RD239 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

| Lp. | Podmiot wnoszący uwagę | Jednostka redakcyjna, do której wnoszona jest uwaga1) | Treść uwagi | Propozycja brzmienia przepisu | Stanowisko do uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konfederacja Lewiatan | Uwaga ogólna | Doceniając intencję projektodawcy, aby wprowadzić regulację umożliwiającą modernizację istniejących instalacji, należy wskazać, że propozycja projektu rozporządzenia budzi liczne wątpliwości, co w praktyce może znacząco ograniczyć możliwość jej stosowania. Obecnie najmniejsze turbiny w nowych projektach mają moc rzędu 4,5 MW, podczas gdy wiele istniejących instalacji opiera się na turbinach o mocy 1,5–2 MW. W praktyce oznacza to, że przy limicie 30% modernizacja jest niemal niemożliwa – wymiana turbin na nowoczesne wymaga wzrostu mocy o 50–100%. Proponujemy rozważenie podniesienia limitu do co najmniej 50%, aby przepis był realnie wykorzystywany. Projekt nie precyzuje kluczowych pojęć, takich jak „lokalizacja”, czy też „elektrownia”. W kontekście „lokalizacji”, nie jest jednoznacznie przesądzone, czy chodzi o działkę, punkt geograficzny, czy obszar inwestycji. Brak tej definicji prowadzi do uznaniowości interpretacyjnej przez organy administracji (RDOŚ), co może skutkować różnymi decyzjami w podobnych przypadkach. Podobnie w zakresie „elektrowni”, należy doprecyzować, czy limit zwiększenia mocy odnosi się do pojedynczej turbiny, czy do farmy wiatrowej jako całości. Ma to kluczowe znaczenie dla praktycznej możliwości modernizacji – w szczególności w kontekście rozważania scenariuszy, w których część istniejących turbin mogłaby zostać zdemontowana, a na pozostałej części lokalizacji zainstalowane większe, nowocześniejsze jednostki. W takim przypadku istotne jest, aby przepisy jasno wskazywały, czy dopuszczalne jest utrzymanie całkowitej mocy farmy w granicach określonego limitu, niezależnie od liczby i mocy poszczególnych turbin. Powyższe wątpliwości rodzą ryzyko uznaniowości decyzji organów, co może prowadzić do wydłużenia procesów administracyjnych. W przypadku modernizacji farm wiatrowych wybudowanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), dla których nie został uchwalony w późniejszym czasie plan miejscowy, pojawia się wątpliwość, czy będzie to możliwe w kontekście obecnie obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. Przepis powinien uwzględniać możliwość wymiany turbin na większe, również dla tych przypadków. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach modernizacja, rozumiana jako zwiększenie mocy nominalnej, wymaga jednocześnie zwiększenia mocy przyłączeniowej, co może być niemożliwe ze względu na ograniczenia sieciowe i procedury operatorów systemów przesyłowych/dystrybucyjnych. Przepisy nie odnoszą się do tej kwestii, co powoduje dalsze bariery stosowania przepisów projektowanego rozporządzenia, związane ze skalą odmów wydania warunków przyłączenia. |  |  |
| 2 | Konfederacja Lewiatan | § 1 projektu rozporządzenia (zmiana § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r.) | Projekt rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości dokonania nawet minimalnej zmiany lokalizacji turbiny wiatrowej w ramach repoweringu. Tymczasem w poprzednich wersjach projektu rozważano dopuszczenie przesunięcia turbiny w określonym promieniu (np. do 250 m od osi wieży). W praktyce modernizacja, zwłaszcza polegająca na wymianie łopat na większe lub zastosowaniu nowoczesnych turbin, może wymagać niewielkiego przesunięcia turbiny w celu optymalizacji przepływu wiatru oraz zapewnienia prawidłowej pracy sąsiednich instalacji. Brak takiej możliwości może ograniczać efektywność repoweringu oraz potencjał energetyczny farmy wiatrowej, a także prowadzić do konieczności przeprowadzania pełnej procedury środowiskowej nawet przy minimalnych przesunięciach, które nie zwiększają oddziaływania na środowisko. | W § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b po słowie „nie zmieni się ich lokalizacja” dodać: „, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę lokalizacji turbiny wiatrowej w ramach istniejącej farmy wiatrowej o nie więcej niż 150 metrów od dotychczasowego miejsca posadowienia”. |  |

KL/616/209/PG/2025

1) W przypadku aktu nowelizującego należy wskazać jednostkę redakcyjną projektu oraz jednostkę redakcyjną zmienianego aktu prawnego.