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	1. 
	
	§ 1 - dodanie w § 2a ust. 5 
	Rozszerzenie projektowanej regulacji na przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w § 2a ust. 1 rozporządzenia zmienianego, podyktowane jest faktem, że aktualnie obowiązujące przepisy powodują konieczność ponoszenia przez te przedsiębiorstwa osieroconych kosztów zakupu i utrzymania nadmiernych zapasów paliw w okresie poprzedzającym planowane wycofanie urządzeń z eksploatacji. Koszty te obejmują w szczególności wydatki związane z odsprzedażą nadmiaru paliwa po zaprzestaniu jego wykorzystywania, w tym koszty załadunku i transportu do nowej lokalizacji. Utrzymywanie nadmiernych zapasów paliw może również utrudniać prowadzenie prac budowlanych związanych z transformacją jednostek wytwórczych, ograniczając dostępny plac budowy. Jednocześnie należy podkreślić, że utrzymywanie tych zapasów nie przekłada się na zwiększenie globalnej sprzedaży węgla kamiennego przez kopalnie, a wpływa wyłącznie na wcześniejszy moment jego sprzedaży. Projektowane przepisy mają ponadto chronić przedsiębiorstwa energetyczne – zarówno jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, jak i, przy uwzględnieniu proponowanego rozszerzenia, przedsiębiorstwa ciepłownicze – przed nałożeniem kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu nieutrzymywania obowiązkowych zapasów paliw w okresie poprzedzającym wycofanie urządzeń z eksploatacji.
	§ 2a. „5. W przypadku planowanego wycofania z eksploatacji urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo to utrzymuje zapasy węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz oleju opałowego, w okresie:
1) od 180. do 151. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji – w ilości niemniejszej niż 75 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1–4;
2) od 150. do 121. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji – w ilości niemniejszej niż 50 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1–4;
3) od 120. do 31. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji – w ilości niemniejszej niż 25 % poziomu określonego zgodnie z ust. 1–4;
4) od 30. do 4. dnia przed dniem wycofania z eksploatacji – w ilości odpowiadającej trzydobowemu zużyciu;
5) od 3 dnia przed dniem wycofania z eksploatacji – w ilości zapewniającej działanie urządzeń do dnia wycofania z eksploatacji.”
	

	2. 
	
	§ 2 – zmiany
	Proponowana zmiana w treści § 2 jest konsekwencją wprowadzenia uwagi nr 1.
	§ 2. Przepisy § 2 ust. 4 i 5 lub § 2a ust. 5, rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się również do przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub § 2a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, dla którego termin planowanego wycofania z eksploatacji urządzeń upływa nie później niż 180 dni po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
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